# Pumpensteuerung PS1-LCD N

Fabrikat D.C. Industrie Elektronik GmbH, Lübeck

Pumpensteuerung PS1-LCD N zum Betrieb einer Pumpe.

# Motornennstrom:	0,3-12 A

# Betriebsspannung:	400 V

Steuerspannung:	230 V

## Schutzart ISO-Gehäuse:	IP 54

Gehäusegröße B x H x T:  170 x 290 x 130 mm

(Maße mit Kabelverschraubung und Luftanschluss)

Zur Steuerung einer Pumpe

mit Staudruck, Lufteinperlung, geschlossener Luftglocke, Schwimmerschalter oder externem Druckaufnehmer 4-20 mA

- für Pumpen bis 5,5kW

- mit integrierter piezoresistiver Niveausteuerung

- Messbereich der externen 4-20 mA Niveausonde

über Menü im Bereich 0-10 m wählbar

- Netzunabhängiger Alarm 9V

- Eingang für Schwimmerschalter Trockenlaufschutz

- LCD-Klartextanzeige, der Betriebs- und Störmeldungen,

Anzeige des Pegels und des Motorstroms

(Displaybeleuchtung schaltet nach 2 Minuten ab)

- Betriebsstundenzähler und Störmeldungen

netzausfallsicher gespeichert

- Anzeige der Einschaltimpulse

- Speicherung der letzten 4 Fehler

- Drehfeld- und Phasenausfallkontrolle

- elektronische Überwachung des Motorstroms

- Laufzeitüberwachung

- Ausschalten der Pumpe über Ausschaltniveau und einstellbare Nachlaufzeit

- Einstellungen menügeführt über Digitalpotentiometer

- LEDs für die Anzeige Betrieb, Hand, Automatik,

Nachlaufzeit, Sammelstörung und

Hochwasseralarm

- Atex- und Service-Mode

- Hand-Null-Automatik Taster

- Quittiertaste für Einstellungen und Alarm

- Summer für Alarmmeldung

- Anschluss für Thermokontakte

- potential gebundene und potentialfreie Sammelstörmeldung

- Analogausgänge 0-10 V max. 10 mA und 4-20 mA

Bürde max. 500 Ohm

- Anbindung an Fernwirksysteme über digitale und

Analoge Ein- und Ausgänge

Optional bei Bestellung

- externe Verriegelung (hierbei entfällt der Trockenlaufschutz)

- zusätzlicher Drucksensor für Hochwasseralarm mit Zuschaltung der Pumpe

- integrierter Hauptschalter nach EN 60947 oder Motorschutzschalter nach EN 60947

- integrierte EX-Barriere (nicht zusammen mit Motorschutzschalter)

Die Steuerung erfüllt folgende Richtlinien:

EG - Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG

EG – Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EG